[image: image1.jpg]€

AgEncia Nacionar pe Exergh Ezfmm REFERENTE A
Oficio n® 389/2016-SMA/ANEEL

& REQUERIMENTQ

w s " -
O agio _Z_ Brasilia, 18 de maio de 2016.

O oFicio CABARA MUNICIPAL B2 |
Ao Vereador PARIQUERA-LCU
Wagner Bento da Costa Encaminhado copia aofs) Versador(es) CROTGCOLO /€
Presidente da Camara Municipal o O2 10 7 1
Pariquera-Agu/SP Recebide em: L 22 /&,

Hovdrig:
/

Assunto: Doc. SIC n° 48574.002849/2015-00. Qualidade do Fornecime\mf;Qergia

Senhor Presidente,

1. Recebemos o Oficio n° 694/2015, protocolo n° 48513.032375/2015-00, da Camara Municipal,
que trata da qualidade do fornecimento de fornecimento de energia elétrica no municipio de Pariquera-
Agu/SP.

2. De forma a obter subsidios para a analise da questao, foi encaminhado o Oficio n® 155/2016-
SMA/ANEEL a concessionaria Elektro Eletricidade e Servigos S/A., solicitando informagdes sobre o assunto.

3. Sobre o assunto, a distribuidora informou que as trés principais causas das interrupgdes do
fornecimento de energia elétrica ocorridas no municipio de Pariquera-Agu, nos ultimos 12 meses, foram
descargas atmosféricas; arvores ou vegetacao; e falhas de materiais/equipamentos.

4, Segundo a distribuidora, a cidade de Pariquera-Agu ndo apresenta histéricos de constantes
interrupgdes do fornecimento de energia no municipio. Conforme a concessionaria, ao longo de 2015, foram
sorteadas, dentro do processo de avaliagdo amostral de niveis de tenséo, 2 (duas) unidades de cadastro —
UC’s, sendo que ambas resultaram em niveis de tensdo adequados.

5. A distribuidora relatou que possui planos de inspegdo/manutengédo de redes lastreados em
processos de analise e execugéo diferenciados que levam em conta uma variada gama de insumos e
consideragdes para as intervengdes de manutengdo, necessérias a correta operagéo de seu sistema de
distribui¢ao.

6. Conforme a concessionaria, 0s planos de manutengéo do sistema elétrico da distribuidora
atuam dentro de anélises de riscos e incluem critérios de temporalidade diferenciados, permitindo que dentro
de um periodo flexivel toda a rede seja devidamente inspecionada. A distribuidora afirmou que, através

SGAN - Juades 6937 Nodalo 0" 80
18- Bragifia < BF - Brasd

| Essencial para g snergia, i e
| Essencial para o Brasil, Tl 35 461} 21824600

L A

C/C: SCR RMA - 48513-032375-2015 -Resposta a Pariquera-Agu SP

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARCOS BRAGATTC
CODIGO DE VERIFICACAO: 9B9C512F00371CC2 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx



[image: image2.jpg]Actncis Nacional or ENERgiz Eé.é?é/?ICA

P.2 do Oficio n° 389/2016-SMA/ANEEL, de 18 de maiio de 2016,

destes processos, a Elektro consegue garantr o bom estado de conservagédo de seus ativos e,
consequentemente, n&o oferecer riscos a terceiros.

7. Colocamo-nos & disposicdo -para eventuais esclarecimentos adicionais julgados
necessarios.

Atenciosamente,

MARCOS BRAGATTO
Superintendente de Mediag&o Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participaggo Publica

é,, | Essenciat pars g energia.
Y Essencial para o Brasil,

RMA - 48513-032375-2015 -Resposta a Pariquera-Agu SP

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR MARGOS BRAGATTO
CODIGO DE VERIFICAGAO: 9B9C512F00371CC2 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx





